Извещение № 5-2013

Запрос котировок цен по капитальному ремонту раздевалок ФОК «КАНСК» МАОУ ДОД ДЮСШ г.Полярный, ул.Старикова 10 :

г. Полярный « 06 » мая 2013г

1.Информация о заказчике

Наименование заказчика	муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа им.дважды Героя Советского Союза В.Н.Леонова»
Почтовый адрес	184650 Мурманская область г.Полярный ул. Гаджиева, 8
Адрес электронной почты	gpolyarny.dyussch@yandex.ru
Организатор	МАОУ ДОД ДЮСШ г.Полярный
Контактное лицо	Блащук Игорь Зиновьевич
Телефон	8(815-51)75483 ; 9600200743
Факс	8(815-51)75483
Официальный сайт	www.moukfskad.ucos.ru

2.Информация о предмете поставки

Предмет поставки (оказание работ, услуг)	В соответствии с Приложением №1
Максимальная цена	499 тыс.руб.
Источник финансирования	Местный бюджет
Срок выполнения работ	До 25.12.2013 г с возможностью досрочного выполнения работ
Сведения о включенных (не включенных) в цену продукции расходов	Цена включает в себя стоимость работ, услуг и товара (продукции), транспортные расходы, погрузо-разгрузочные работы, а также все налоги и сборы, выплаченные или подлежащие к выплате, в том числе НДС
Место выполнения работ	МАОУ ДОД ДЮСШ г.Полярный, ФОК «КАНСК»,ул.Старикова,10
Срок и условия оплаты поставки продукции (оказание работ, услуг)	Безналичный расчет в рублях РФ по факту выполненных работ, на основании подписанных актов выполненных работ не позднее 31.12.2013г.
Работы должны выполняться в соответствии с проектом, строительными нормами и правилами, с применением материалов соответствующих ГОСТ или ТУ. Работы должны выполняться с соблюдением противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, природоохранные мероприятия с соблюдением чистоты на объекте и прилегающей к нему территории. На все материалы, которые будут использоваться Подрядчиком должны предоставляться сертификаты качества и все образцы материалов, приобретенные Подрядчиком, должны быть согласованы с Заказчиком Соответствие требованиям ГОСТов , подтвержденное копиями паспортов качества. Безопасность поставляемой продукции должна соответствовать стандартам и нормам безопасности, действующим на территории Российской Федерации на данный вид продукции.
Требования к сроку предоставления гарантий качества продукции, работ, услуг	Подрядчик должен гарантировать качество выполняемых работ по всем установленным требованиям не менее 24 мес.
Обеспечение заявки	Не установлено
Возможность проведения процедуры переторжки по снижению первоначально указанной в технико-коммерческом предложении цены (и/или уменьшения первоначально указанных сроков поставки продукции	Не предусмотрено

3.Информация о предоставлении документации

Срок предоставления документации	С 06 мая 2013г по 15 мая 2013г
Место предоставления	С информацией о проводимом запросе цен можно ознакомиться в любое время на официальном сайте Заказчика или по адресу: г. Полярный , ул.Гаджиева,8
Плата за документацию	Не взимается
Примечание	В любое время до истечения срока подачи Заявок внести изменения в документацию о запросе цен путем издания дополнения. Такое дополнение размещается на официальном сайте Заказчика, а также направляется всем Участникам, предоставившим заявки на участие в запросе цен. - До подачи заявки на участие в запросе цен Участник должен самостоятельно отслеживать изменения, вносимые в извещение или документацию. - Организатор не несет ответственности за информацию, содержащуюся в документации, полученной Участником иным способом, нежели указано в Извещении о проведении запроса цен

4.Требования к подрядчику

Квалификационные требования к Подрядчику	Иметь финансовые средства, соответствующее оборудование и отработанную технологию, позволяющие осуществить выполнение работ, опыт, деловую репутацию, необходимые квалифицированные трудовые ресурсы Не проведение ликвидации участника размещения заказа юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства Отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды или не превышающей 25 % балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за прошедший отчетный период Наличие документов ,подтверждающих качество, соответствие ГОСТам и другим требованиям, действующим на территории РФ, на поставляемые товары (продукцию) Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа Юридические и физические лица, должны отвечать требованиям обеспечения особого режима безопасного функционирования организаций и (или) объектов в закрытом административно-территориальном образовании.

5.Информация о подаче Заявки на участие в запросе котировок цен

Состав заявки	-Уведомление об участии в запросе котировок цен - Технико-коммерческое предложение - Сведения о правоспособности и квалификации подрядчика
Подача заявки на участие в запросе цен	Заявка подается в письменной форме. Уведомление на участие в запросе цен должно быть подготовлено в соответствии с формой, установленной в Приложении № 2 к данному Извещению. Технико–коммерческое предложение должно быть подготовлено в соответствии с формой, установленной в настоящем извещении (приложение №3). Предоставить подтверждение отсутствия у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды или не превышающей 25 % балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за прошедший отчетный период Подтвердить деловую репутацию и опыт выполнения аналогичных работ. Расчет цены Заявки на участие в запросе цен необходимо выполнять в рублях РФ с учетом всех затрат, налогов, пошлин и сборов согласно действующему законодательству РФ. Документы, входящие в Заявку на участие в Запросе цен, должны быть обязательно прошнурованы и скреплены печатью.
Срок подачи заявок на участие	С 06 мая 2013 г. до 17.00 час 15 мая 2013 года
Место подачи заявок	г.Полярный ул.Гаджиева,8 МАОУ ДОД ДЮСШ
Примечания	Участник размещения заказа при отправлении заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу или после срока окончания подачи заявок и признана опоздавшей. Заявки, присланные по факсу, не регистрируются и не рассматриваются.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по капитальному ремонту раздевалок ФОК «КАНСК» МАОУ ДОД ДЮСШ г.Полярный, ул.Старикова 10 :

Сметная стоимость 449 тыс. руб.

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Разборка деревянных перегородок	100м2	1,92
2	Устройство перегородок высотой до 3м с дух сторонней обшивкой гипсокартонными листами, с изоляцией	100м2	1,2724
3	Окраска стен	100м2	2,88
4	Окраска потолков	100м2	0,72
5	Установка деревянных дверных блоков	100м2	0,0756
6	Устройство покрытий дощатых	100м2	0,72
7	Окраска полов	100м2	0,72

До начала выполнения работ необходимо представить Заказчику список персонала (граждане Российской Федерации), который будет задействован на объекте с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника с указанием ответственного лица, осуществляющего производство работ и отвечающего за технику безопасности, охрану труда и противопожарную безопасность. Постоянное присутствие ответственного лица, назначенного приказом ответственным за объект, обязательно.

Заказчик вправе в ходе ремонта корректировать объёмы работ и виды материальных ресурсов в пределах общей сметной стоимости объекта.

В стоимость работ входит : составление проектно-сметной документации, выполнение строительно-ремонтных работ и уборка мусора.

Все дополнительные работы, возникающие в процессе выполнения основного объёма работ и необходимые для достижения конечного результата, подлежат выполнению за счёт Подрядчика и не подлежат дополнительной оплате Заказчиком.

Работы должны выполняться в соответствии с проектом, строительными нормами и правилами, с применением материалов соответствующих ГОСТ или ТУ .

Работы должны выполняться с соблюдением противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, природоохранные мероприятия с соблюдением чистоты на объекте и прилегающей к нему территории.

На все материалы, которые будут использоваться Подрядчиком должны предоставляться сертификаты качества и все образцы материалов приобретенные Подрядчиком, должны быть согласованы с Заказчиком.

Соответствие требованиям ГОСТов, подтвержденное копиями паспортов качества. Безопасность поставляемой продукции должна соответствовать стандартам и нормам безопасности, действующим на территории Российской Федерации на данный вид продукции.

ПРИЛОЖЕНИЕ№2

Уважаемые господа!

Изучив объявленный Вами запрос котировок цен, мы, нижеподписавшиеся, предполагаем выполнить работы __________________ на сумму_________________ (в т.ч. НДС/без учета НДС________) рублей, подтвержденные прилагаемым технико-коммерческим предложением, которое является частью настоящего Уведомления.

Цена сформирована с учетом, налогов, сборов и других обязательных платежей и включает в себя все расходы, установленные извещением о проведении запроса цен.

Мы гарантируем, что цена предлагаемых услуг, представленная нами в настоящем уведомлении, является твердой, и не подлежит изменению в течение всего срока действия договора.

Также подтверждаем, что у нас не проводится ликвидации, процедуры банкротства, приостановления деятельности, имущество не находится под арестом.

Уведомление подается с пониманием того, что если наше технико-коммерческое предложение будет отклонено закупочной комиссией, то в последствие мы не будем допущены к участию в процедуре закупки по предмету данного запроса цен.

Представление подрядчиком Заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Настоящее Уведомление на участие в Запросе цен имеет правовой статус оферты и действует до момента заключения договора.

Обязуемся осуществить проведение работ (оказание услуг) в соответствии с условиями исполнения договора, указанными в извещении о проведении запроса котировок цен. С проектом договора согласны.

Настоящее Уведомление на участие в Запросе котировок цен дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

(перечень документов в таблице приведен в качестве примера, участник может корректировать наименования документов в соответствии с предоставляемым пакетом документов)

Приложение 1	Технико-коммерческое предложение	на ___ листах
Приложение 2	Анкета Участника запроса цен (СОСТАВЛЯЕТСЯ В ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЕ)	на ___ листах

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Технико–коммерческое предложение

№ п/п	Наименование видов работ	Ед изм.	объем	Общая стоимость работ, с НДС

ПРОЕКТ

ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____

г. Полярный	«_____» __________ 2013 г.

____________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующего на основании Устава в лице _____________________ с одной стороны и муниципальное автономное образовательное учреждение «Детско-юношеская спортивная школа им. дважды Героя Советского Союза В.Н.Леонова», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Горюшиной Ольги Владимировны, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик по поручению Заказчика берется выполнить _________ (название работ)_____________ (далее-«Работы», «Ремонт»), по адресу: 184650, Мурманская область, г.Полярный, ул.Старикова 10, ФОК «Канск».

1.2. Ремонт осуществляется в соответствии со сметным расчетом Подрядчика (Приложение № 1), согласованным с Заказчиком до начала выполнения Работ и Техническим заданием (Приложение № 2).

2.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Началом выполнения капитального Ремонта считается следующий день после подписания Сторонами данного Договора.

Окончание Ремонта _______ 2013 г.

3.ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Цена Договора составляет __________ (___________) рублей, в том числе НДС 18% - __________ (___________) рублей. Аванс не предусмотрен.

3.2. Оплата Работ производится по безналичному расчету из средств юридических лиц, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.4. В цену Договора включены все расходы согласно смете, связанные с выполнением Ремонта, а также расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также все расходы Подрядчика, который он должен будет понести в течение гарантийного периода на устранение недостатков.

3.5. Окончательный расчет по настоящему Договору осуществляется после подписания Сторонами оформленных в установленном порядке актов выполненных работ, актов КС-2, справки КС-3, на основании представленных счетов-фактур не позднее 31 декабря 2013 года.

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. В соответствии со Сметным расчетом, указанным в п. 1.2. настоящего Контракта, выполнить Ремонт в полном объеме и в установленный срок, после чего сдать Работы Заказчику.

4.1.2. Обеспечить производство и качество всех Работ в соответствии с действующими нормами и Техническим заданием (Приложение №2).

4.1.3. Выполнить Работы своими силами и средствами с использованием материалов и оборудования, приобретенных за счет собственных средств.

4.1.4. До начала выполнения работ Подрядчик обязан назначить ответственных лиц за производство всех видов работ на объекте из числа своих работников.

4.1.5. В течение всего срока выполнения работ и при устранении недостатков в течение гарантийного периода Подрядчик обязан:

- осуществлять все виды работ по утилизации отходов (вынос, погрузка и вывоз строительного мусора) за свой счет;

- обеспечить и нести ответственность за соблюдение норм охраны труда, электробезопасности и производственной санитарии, противопожарных мер во время производства Работ на территории ФОК «Канск»;

- обеспечить сохранность строительных материалов и оборудования на объекте, нести ответственность за ущерб, причиненный имуществу Заказчика по вине Подрядчика;

4.1.6. Осуществлять гарантийный ремонт в 100% объеме после подписания акта приемки выполненных работ (Форма КС-2) в течение 24 (Двадцать четыре) месяцев.

4.1.7. За свой счет устранять дефекты, допущенные при выполнении Работ по его вине и обнаруженные в оговоренные гарантийные сроки со дня подписания акта приемки выполненных работ (Форма КС-2).

4.1.8. Не передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту третьим лицам.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Обеспечивать доступ Подрядчика к месту выполнения Работ, указанному в п. 1.1. настоящего Контракта.

4.2.2. Принять и оплатить выполненные Работы в соответствии с условия настоящего Контракта.

5. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ, ОБУРОДОВАНИЯ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

5.1. Подрядчик, использующий материалы или оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям, а также нормам безопасности, действующим на территории Российской Федерации на данный вид продукции.

5.2. На все материалы, которые будут использоваться Подрядчиком должны предоставляться сертификаты качества и все образцы материалов, приобретённых Подрядчиком должны быть согласованы с Заказчиком.

5.2.Заказчик имеет право осматривать и испытывать материалы и оборудование, применяемые Подрядчиком для производства работ. Подрядчик обязан обеспечить помощь и предоставить рабочую силу, требующуюся для проверки, измерения и испытания любых материалов и оборудования, а также предоставить образцы строительных материалов в соответствии с выбором и требованиями Заказчика.

5.3. Все образцы строительных материалов должны быть предоставлены Подрядчиком за его счет.

6. ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТАРНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ

6.1. Заказчик имеет право в ходе проведения Работ проверять работу Подрядчика и уведомлять его об обнаружении дефектов. Такая проверка не влечет за собой изменения ответственности Подрядчика. Заказчик может дать Подрядчику инструкции выявить дефект, снять покрытия и провести испытания любых работ, которые, по мнению Заказчика, могут содержать дефекты.

6.2. Заказчик обязан уведомить Подрядчика в письменной форме о любых дефектах до истечения гарантийного периода.

Каждый раз, когда совершается уведомление о дефекте, Подрядчик обязан устранить дефект, о котором было сделано уведомление, в течение периода времени, указанного в уведомлении Заказчика.

6.3. В случаях обнаружения дефектов качества выполненных работ, Подрядчик устраняет такие недостатки своими силами и за свой счет.

7.ПРИЕМКА РАБОТ

7.1. Подрядчик, после завершения всего объема работ, предоставляет Заказчику подписанные со своей стороны акты приемки выполненных работ (Форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ (Форма КС-3) и акты сдачи-приемки в 3 (Трех) экземплярах. После подписания указанных выше документов Заказчиком, Подрядчик предоставляет счет-фактуру и счет на оплату.

7.2. Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ (Форма КС-2).

7.3. При отказе от подписания акта какой-либо из Сторон делается соответствующая отметка в акте. Основания для отказа излагаются ответственным лицом одной из Сторон в акте либо для этого составляется отдельный документ.

7.4. После выполнения Ремонта Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию, указанную в техническом задании.

8.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РИСКИ

8.1. Стороны несут имущественную и иную ответственность по своим обязательствам.

8.2. В случае просрочки выполнения Работ Подрядчик оплачивает Заказчику пени в размере одной трёхсотой действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки. Подрядчик обязан уплатить такую неустойку в течение 5 дней с момента предъявления требования о её оплате.

8.3. Заказчик не отвечает за задержки платежей, возникающих по вине банковских учреждений, осуществляющих выплаты и перевод средств Подрядчику.

8.4. Риск случайной гибели или повреждения результата выполненных работ до их приемки Заказчиком несет Подрядчик.

9.ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1 Настоящий Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон, равно как и любой Стороной в установленном законом порядке.

10.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

10.2. При невозможности устранения спорных вопросов и разногласий путем переговоров любая из Сторон имеет право на обращение в суд.

11.ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

11.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение любого из своих обязательств, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор).

11.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства, но не более шести месяцев, после чего «Договор» может быть расторгнут.

11.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в течение 3 (Трех) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

12.3. Все уведомления и сообщения по Договору должны направляться Сторонами друг другу в письменной форме и будут считаться исполненными, если направлены заказным письмом с уведомлением или доставлены лично под расписку по юридическим (почтовым) адресам Сторон.

12.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

12.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА:

1. Приложение № 1 – Сметный расчет.

2. Приложение № 2 – Техническое задание.

14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Заказчик»: муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа им. дважды Героя Советского Союза В. Н. Леонова» 184653 г. Полярный Мурманской области, ул. Гаджиева, д.8. Тел.: (8-81551) 7-54-83, 7-24-10 ИНН/КПП 5116000087/511601001 р/сч 40701810800001000009 БИК 044705001 л/сч 30496Ц84490, 31496Ц84490 Директор МАОУ ДОД ДЮСШ _______________( О.В. Горюшина ) «___» ____________ 2013г. м.п.	«Подрядчик»